（様式２）

ＰＣＢ廃棄物保管状況巡視点検記録簿

点検日 　 年　 月　 日	点検者　所属 　氏名

|  | 点検内容 | 異常の有無 | 異常内容／処置方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 機器本体 | 表示の取り付け状況 |  |  |
|  | 腐食・亀裂はないか？ |  |  |
|  | 変形はないか？ |  |  |
|  | 油漏れ、にじみはないか？ |  |  |
|  | 保管台数に異常はないか？ |  |  |
|  | 転倒していないか？ |  |  |
| 保管容器 | 表示の取り付け状況 |  |  |
|  | 腐食・亀裂はないか？ |  |  |
|  | 変形はないか？ |  |  |
|  | 油漏れ、にじみはないか？ |  |  |
|  | 転倒・荷崩れしていないか？ |  |  |
| 保管施設 | 施錠状態 |  |  |
|  | 表示の取り付け状況 |  |  |
|  | 床面の状態（ひびはないか） |  |  |
|  | 施設内温湿度の異常はないか？ |  |  |
|  | 消火器の状況 |  |  |
|  | 換気設備の異常はないか？ |  |  |
|  | 壁・天井・扉等の異常はないか |  |  |
|  | 雨漏れ、浸水の形跡はないか？ |  |  |
|  | 電気設備の異常はないか？ |  |  |
|  | 保管施設周辺の異常はないか？ |  |  |