様式第１７号（第１６条関係）

地下水採取量等記録簿

- （　　　　年度）

| 井戸の名称又は番号 （揚水施設の配置図に付した番号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ストレーナーの位置 (G.L.－m) |  | ～ ～ ～ ～ |  |  |  | 深度(m) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 吐出口の断面積 (cm2) |  |  |  |
| 月 | 稼働日数 (日) | 水量測定 |  | 採取量 (m3) | 平均採取量 (m3/日) | 地下水位 (地表面下)(m) |  |  |  |
|  |  | 測定日 | 指示値 |  |  | 測定日 | 運転 水位 | 測定日 | 静止 水位 |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

測定方法　１　測定は、月ごとの初日（特別の事情によりこれによりがたい場合は、測定が可能な最初の日）に行うものとする。

２　静止水位の測定は、揚水を停止してから２時間以上経過した後に行うものとする。

３　運転水位の測定は、揚水を開始してから２時間経過した後に行うものとする。