(様式)産業系用

瀬戸内海環境保全特別措置法に

基づく事前評価に関する書面

申請者の住所及び氏名(法人にあっては所在地、名称、代表者氏名)

１．工場又は事業場の概要

| 工場又は事業場 の名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場 の所在地 |  |  |  |
| 資本金 |  | （全社） 従業員数 （当工場） |  |
| 産業分類 （中分類） |  | 主要製品名 |  |
| 工場又は事業場 の特定施設 （番号、名称、基数） |  |  |  |
| 排出水の量 |  |  |  |
| 汚水等の処理の方法 |  |  |  |

２．許可申請の概要及びその理由

３．工場又は事業場の各排水口における排出水の汚染状態の通常の値及び最大の値、当該

排出水の一日当たりの通常の量及び最大の量並びに当該排出水の汚濁負荷量

| 排水口 | 区分 項目 | 現状 |  |  |  | 設置（変更）後 |  |  |  | 負荷量の増減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水量・水質 |  | 負荷量 |  | 水量・水質 |  | 負荷量 |  |  |  |
|  |  | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 | 通常 | 最大 |
|  | 排水量（㎥/日） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH （ ― ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOD（mg/ L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COD（mg/ L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS （mg/ L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T-N（mg/ L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T-P（mg/ L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n-Hex抽出物質（mg/ L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総 合 | 排水量（㎥/日） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH （ ― ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOD（mg/ L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COD（mg/ L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS （mg/ L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T-N（mg/ L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T-P（mg/ L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n-Hex抽出物質（mg/ L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考：最大負荷量（kg/日)＝最大排水量（㎥/日）×通常水質（mg/L）×10-3

通常負荷量（kg/日)＝通常排水量（㎥/日）×通常水質（mg/L）×10-3

４．工場又は事業場の排水口の位置及び数並びに汚水等の処理系統

（１）排水口の位置及び数

別図　　のとおり　　　　本（うち雨水専用　　　本）

（２）汚水等の処理系統

５．工場又は事業場の排水口周辺の公共用水域について定められている水質汚濁に係る環境

基準その他の水質汚濁に係る環境保全上の目標に関する事項

（１）排水経路（別図　　　参照）

| 排出先の河川・海域名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 環境基準点 |  |  |  |
| 環境基準類型 |  |  |  |

（２）人の健康の保護に関する環境基準

| 項 目 | 基 準 値 | 項 目 | 基 準 値 |
| --- | --- | --- | --- |
| ｶﾄﾞﾐｳﾑ | 0.003 mg/L以下 | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.006 mg/L以下 |
| 全ｼｱﾝ | 検出されないこと | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 mg/L以下 |
| 鉛 | 0.01 mg/L以下 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01 mg/L以下 |
| 六価ｸﾛﾑ | 0.05 mg/L以下 | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | 0.002 mg/L以下 |
| 砒素 | 0.01 mg/L以下 | ﾁｳﾗﾑ | 0.006 mg/L以下 |
| 総水銀 | 0.0005 mg/L以下 | ｼﾏｼﾞﾝ | 0.003 mg/L以下 |
| ｱﾙｷﾙ水銀 | 検出されないこと | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | 0.02 mg/L以下 |
| ＰＣＢ | 検出されないこと | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01 mg/L以下 |
| ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02 mg/L以下 | ｾﾚﾝ | 0.01 mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 |
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | 0.004 mg/L以下 |  |  |
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 mg/L以下 | ふっ素（※） | 0.8 mg/L以下 |
| ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04 mg/L以下 | ほう素（※） | 1 mg/L以下 |
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | 1 mg/L以下 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05 mg/L以下 |

（※）海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

（３）生活環境の保全に関する環境基準　　　　　　　　　　　　　　（河川・海域）

| 類型 | 基 準 値 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | ＢＯＤ mg/L | ＣＯＤ mg/L | ＳＳ mg/L | ＤＯ mg/L | 大腸菌群数 MPN/100mL | n-Hex 抽出物質 (mg/L) | Ｔ－Ｎmg/L | Ｔ－Ｐmg/L |

（４）その他の水質汚濁に係る環境保全上の目標

①　ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特別措置法に基づく環境基準

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類　　　１pg-TEQ/L

②　その他

６．周辺公共用水域の現況その他当該水域の現況に関する事項

（汚濁負荷量が増加しない場合）

（１）周辺公共用水域の現況

出典資料名

（河川域）

| 環境基準点 |  | pH (-) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | n-Hex抽出物質 (mg/L) | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 （mg/L） | D0 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（海域）

| 環境基準点 |  | pH （-） | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | n-Hex 抽出物質 (mg/L) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｅ Ｎ | 最小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（２）当該水域の現況に関する事項

６．周辺公共用水域の現況その他当該水域の現況に関する事項

（汚濁負荷量が増加する場合）

（１）周辺公共用水域の現況

測定年月日

測定機関名

分析機関名

（河川域）

| 水域名 | 測定点 | 項 目 日 時 |  |  |  | 流量 (㎥/日) | pH (―) | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | n-Hex抽出物質 (mg/L) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(海域)

| 水域名 | 測定点 | 項 目 日 時 |  | pH (―) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | n-Hex抽出物質 (mg/L) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平 均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(以下省略)

７．排出水の排出に伴い予測される周辺公共用水域の水質の変化の程度及び範囲並びにその予測の方法

（１）汚濁負荷量の増加の有無（有・無）

（汚濁負荷量の増加がない場合は、（２）以下は省略）

（２）周辺公共用水域の範囲

（３）周辺公共用水域の水質の変化の予測の方法

（４）周辺公共用水域の水質の変化の程度

| 水域名 | 測定点名 | 区分 | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | SS (mg/L) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | n-Hex 抽出物質 (mg/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直上流 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直下流 |  |  |  |  |  |  |  |  |

８．その他当該特定施設の設置が環境に及ぼす影響についての事前評価に関して

参考となるべき事項

（１）特定施設の管理体制

（２）汚水処理施設の管理体制

（３）排出水の分析

（４）用途地域

（５）その他参考となる事項