## 戸建住宅及び貯水槽方式
給水装置工事検査確認報告書
|  | 戸建住宅及び貯水槽方式 | [9 empty] | 年 月 日 |  |  | 口径・管延長 | しゅん工図面と整合している |  | □
[15 empty] | 止水栓 | スピンドルの位置がボックスの中心にある |  | □
枚方市上下水道事業管理者 | [14 empty] | 鉄蓋・ボックス類 | 傾きがなく、設置基準に適合している |  | □
[14 empty] | 配管(メーター二次側) | 管の明示 | 標示ピン及びロケーティングワイヤーを仕様どおり設置している |  | □
|  |  |  | 指定給水装置工事事業者 | [6 empty] | 指定番号 |  |  |  | 配管状況 | 所定の位置及び所定の深さで布設している |  | □
[16 empty] | 布設延長・給水用具等の位置がしゅん工図と整合している |  | □
[16 empty] | 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結 |  | □
|  |  |  | 事業所の住所及び名称 | [11 empty] | していない
配管の口径・経路・構造等が適切である
[16 empty] | 水の汚染・破損・浸食・結露等を防止するための適切な措置を |  | □
|  |  |  | 事業所の電話番号 | [11 empty] | している
[16 empty] | クロスコネクションはない |  | □
[16 empty] | 逆流防止の為の給水用具の設置・吐水口空間の確保等の措置 |  | □
|  |  |  | 指定給水装置工事主任技術者 | [11 empty] | をしている
[16 empty] | 適切な接合をしている |  | □
[15 empty] | 管及び給水用具 | 性能基準適合品である |  | □
[10 empty] | （交付番号 |  |  | ） |  | 給水用具との接続 | 適切な接合である |  | □
[14 empty] | 機 能 |  | 通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、メータ経由の |  | □
確認及び給水用具の吐水量・動作状態等確認した
| 年 月 日付け第 号で工事承認されました給水装置工事が完成しましたので | [12 empty] | 耐圧試験 |  | 一定の水圧（１．７５㎫）で１分間以上その状態を保ち漏水及び |  | □
報告します。なお、給水装置の構造・材質等の確認及び水圧検査の結果は、次のとおりです。 | [15 empty] | 抜け等が無い
[14 empty] | 水 質 |  | 臭気・味・色・濁り等に異常がない |  | □
| しゅん工年月日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 水栓番号 |  |  |  | 給水栓数 |  | メーター口径に準じた給水栓数である |  | □
[14 empty] | 貯 水 槽 |  | 吐水口空間の確保または逆流防止措置をしている |  | □
| 工事場所 |  |  |  | 枚方市
波浪防止措置をしている
給水装置工事申込者
水質検査の確認
| 工事種別 |  |  |  | □ | 新設 | □ | 改造 | □ | 撤去 | [5 empty] | 貯水槽構造等の確認（別紙受水槽構造等確認書提出済）
| 確認項目 | [12 empty] | 道路復旧 |  | 本復旧 |  | □
| 完成図書 |  | 図 書 |  |  |  | 必要な図書が揃っている | [5 empty] | □ |  |  | 仮復旧（誓約書の添付）
|  |  | 付近見取り図 |  |  |  | 工事場所及び主要道路・主要建物など記入している | [5 empty] | □ |  |  |  | はメーター設置後に確認する事項
|  |  | 方 位 |  |  |  | 図面上部が北である（以外は方位を示している） | [5 empty] | □
|  |  | 配管図 |  |  |  | 平面図と立面図が整合している | [5 empty] | □
[7 empty] | 各部材料、口径、延長等その他必要な情報を記入している | [5 empty] | □
[7 empty] | 必要な縮尺で記入している | [5 empty] | □
| 配管（メーター一次側） |  | 分岐工法の選定 |  |  |  | 設計のとおり適切な工法である | [5 empty] | □
|  |  | 給水管使用材料 |  |  |  | 性能基準適合品を使用し、且つ設計のとおりである | [5 empty] | □
|  |  | 管の埋設位置及び深度 |  |  |  | 所定の位置及び所定の深さを確保している | [5 empty] | □
|  |  | メーター及びメーター |  |  |  | メーターは、逆付け、片寄りがなく水平に取り付けている | [5 empty] | □
|  |  | 直結止水栓の設置 |  |  |  | 検針及びメーター取り替えに支障がない | [5 empty] | □
[7 empty] | メーター直結止水栓の操作に支障がない | [5 empty] | □
[7 empty] | メーター用伸縮継手を設置している | [5 empty] | □

## 直結給水
給水装置工事検査確認報告書
|  | 直結給水（直結直圧・直結増圧方式） | [9 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | 口径・管延長 |  | しゅん工図面と整合している |  |  | □
[17 empty] | 止水栓 |  | スピンドルの位置がボックスの中心にある |  |  | □
枚方市上下水道事業管理者 | [16 empty] | 鉄蓋・ボックス類 |  | 傾きがなく、設置基準に適合している |  |  | □
[16 empty] | 配管(メーター二次側) | 管の明示 |  | 標示ピン及びロケーティングワイヤーを仕様どおり設置している |  |  | □
|  |  |  | 指定給水装置工事事業者 | [6 empty] | 指定番号 | [5 empty] | 配管状況 |  | 所定の位置及び所定の深さで布設している |  |  | □
[19 empty] | 布設延長・給水用具等の位置がしゅん工図と整合している |  |  | □
[19 empty] | 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結 |  |  | □
|  |  |  | 事業所の住所及び名称 | [14 empty] | していない
[19 empty] | 配管の口径・経路・構造等が適切である |  |  | □
[19 empty] | 水の汚染・破損・浸食・結露等を防止するための適切な措置を |  |  | □
|  |  |  | 事業所の電話番号 | [14 empty] | している
[19 empty] | クロスコネクションはない |  |  | □
[19 empty] | 逆流防止の為の給水用具の設置・吐水口空間の確保等の措置 |  |  | □
|  |  |  | 指定給水装置工事主任技術者 | [14 empty] | をしている
[19 empty] | 適切な接合をしている |  |  | □
[17 empty] | 管及び給水用具 |  | 性能基準適合品である |  |  | □
[10 empty] | （交付番号 |  |  |  |  | ） |  | 給水用具との接続 |  | 適切な接合である |  |  | □
[16 empty] | 機 能 |  |  | 通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、メータ経由の |  |  | □
確認及び給水用具の吐水量・動作状態等確認した
| 年 月 日付け第 号で工事承認されました給水装置工事が完成しましたので | [14 empty] | 耐圧試験 |  | （メータ-１次側） | 一定の水圧（０．７５㎫）で１分間以上その状態を保ち漏水及び |  |  | □
報告します。なお、給水装置の構造・材質等の確認及び水圧検査の結果は、次のとおりです。 | [18 empty] | 抜け等が無い
[16 empty] | 耐圧試験 |  | （メータ-２次側） | 一定の水圧（１．７５㎫）で１分間以上その状態を保ち漏水及び |  |  | □
| しゅん工年月日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 水栓番号 | [8 empty] | 抜け等が無い
[16 empty] | 耐圧試験 |  | （一括） | 一定の水圧（１．0㎫）で10分間以上その状態を保ち漏水及び |  |  | □
| 工事場所 |  |  |  | 枚方市
抜け等が無い
給水装置工事申込者
[16 empty] | 水 質 |  |  | 臭気・味・色・濁り等に異常がない |  |  | □
| 工事種別 |  |  |  | □ | 新設 | □ | 改造 | □ | 撤去 |  |  | 階建 | 階 |  | 給水栓数 |  |  | メーター口径に準じた給水栓数である |  |  | □
| 確認項目 | [14 empty] | 増圧給水設備 |  |  | 全楊程・吐水量を満足するポンプ設備である |  |  | □
| 完成図書 |  | 図 書 |  |  |  | 必要な図書が揃っている | [7 empty] | □ |  |  |  | 規格適合品である
|  |  | 付近見取り図 |  |  |  | 工事場所及び主要道路・主要建物など記入している | [7 empty] | □ |  |  |  | 警報装置・緊急連絡先表示板並びに維持管理体制の確認
|  |  | 方 位 |  |  |  | 図面上部が北である（以外は方位を示している） | [7 empty] | □ | 漏水調査用メータ-設備 |  |  | 止水栓の操作に支障がない |  |  | □
|  |  | 配管図 |  |  |  | 平面図と立面図が整合している | [7 empty] | □ |  |  |  | 伸縮付止水栓若しくは伸縮機能を設置している
[7 empty] | 各部材料、口径、延長等その他必要な情報を記入している | [7 empty] | □ |  |  |  | メーターは、逆付け、片寄りがなく水平に取り付けている
[7 empty] | 必要な縮尺で記入している | [7 empty] | □ | 貯 水 槽 |  |  | 吐水口空間の確保または逆流防止措置をしている |  |  | □
| 配管（メーター一次側） |  | 分岐工法の選定 |  |  |  | 設計のとおり適切な工法である | [7 empty] | □ |  |  |  | 波浪防止措置をしている
|  |  | 給水管使用材料 |  |  |  | 性能基準適合品を使用し、且つ設計のとおりである | [7 empty] | □ |  |  |  | 水質検査の確認
|  |  | 管の埋設位置及び深度 |  |  |  | 所定の位置及び所定の深さを確保している | [7 empty] | □ |  |  |  | 貯水槽構造等の確認（別紙受水槽構造等確認書提出済）
|  |  | メーター及びメーター |  |  |  | メーターは、逆付け、片寄りがなく水平に取り付けている | [7 empty] | □ | 道路復旧 |  |  | 本復旧 |  |  | □
|  |  | 直結止水栓の設置 |  |  |  | 検針及びメーター取り替えに支障がない | [7 empty] | □ |  |  |  | 仮復旧（誓約書の添付）
[7 empty] | メーター直結止水栓の操作に支障がない | [7 empty] | □ | [5 empty] | はメーター設置後に確認する事項
[7 empty] | メーター用伸縮継手を設置している | [7 empty] | □ |  |  |  |  | 直結給水に伴う、給水装置の検査基準（追記）