## BCP 確認表
サイバー攻撃を想定した事業継続計画（BCP）策定の確認表
※医療機関がBCPを策定する際、最低限必要な事項を網羅しているか、確認のために使用するものです
※BCP策定や見直しの際にご活用ください
項番 | 大項目 | 確認項目 | 確認項目（修正前） | 内容（Wordに記載） | 実施者 | 確認欄
1 | 平時（平時において、非常時に備え、サイバーセキュリティの体制整備を行う。）
1-1 | 情報機器等の把握と適切な管理、全体構成図の作成 | サーバ、端末PC、ネットワｰク機器を把握できているか。 |  |  | 情報システム担当者
|  | ネットワーク構成図・システム構成図が整備できているか。 |  |  | 情報システム担当者
|  | システム停止が事業継続に与える影響を把握できているか。 |  |  | 情報システム担当者、病院職員
|  | サーバ、端末PC、ネットワｰク機器の脆弱性への対応ができているか。 |  |  | 情報システム担当者
1-2 | 非常時に備えたサイバーセキュリティ体制の整備とリスク検知のための情報収集 | インシデント発生時における組織内と外部関係機関（事業者、厚生労働省、警察等）への連絡体制図が整備できているか。 |  |  | 情報システム担当者、病院職員
|  | リスク検知のための情報収集体制が整備できているか。 |  |  | 情報システム担当者
|  | 教育訓練が実施できているか。 |  |  | 経営層、情報システム担当者、病院職員
|  | バックアップの実施と復旧手順が確認できているか。 |  |  | 情報システム担当者
2 | 検知（医療情報システム等の障害が見受けられる場合は、早期に医療情報システム部門へ報告し、異常内容の事実確認を行う。）
2-1 | システム異常の報告先の把握 | 異常時の連絡体制図が全職員に把握されているか。また、連絡先等を速やかに取得できるか。 | ネットワークの遮断と医療情報システム部門へ 障害内容の報告 | 相談窓口の一本化や体系化を組織内で行う。連絡先を院内に掲示したり、情報セキュリティマニュアルなどのわかりやすい箇所に明示する。 | 情報システム担当者、病院職員、経営者
2-2 | システム異常の検知 | 院内で発生した異常が院内職員によって覚知できるか。 | N/A | 発生部署、発生個所、発生日時、連絡者、異常の状態について、口頭、状況の印刷、リモート接続などを用いて正確に伝達する。 | 情報システム担当者、病院職員
2-3 | CSIRT/経営者によるシステム異常の覚知 | 院内職員から発出されたサイバー被害情報が組織を通じて速やかにCSIRT（対応者）ならびに意思決定者まで到達するか。 | N/A | 連絡経路を組織化し、院内のどの部署から生じたシステム障害であっても、CSIRTと経営者に必ず伝達されるように連絡リレーと担当者を整備する。また、組織変更に応じて適宜最新化し、連絡経路が機能することを担保する。 | CSIRT/経営者
3 | 初動対応（迅速に初動対応を進めて、サイバー攻撃による被害拡大の防止や診療への影響を最小限にする。）
3-1 | 原因調査（必要に応じて事業者に依頼） | 原因調査のため、「ネットワーク機器やケーブル等の調査」 「電源系統、ブレーカー、ハードウェア、ソフトウェア等の調査」等が実施できるか。また、必要に応じて事業者に依頼できる体制になっているか。 | 原因調査（ネットワーク機器やケーブル等の調査 電源系統、ブレーカー、ハードウェア等の調査） | ・障害の原因としてサイバー攻撃の兆候があるか、医療情報システムのメンテナンス等の問題か、医療情報システム自体の問題か、LAN設備やケーブルの問題か、設備の電源系統の問題か等調査を実施する。 ・情報漏えいの有無を調査する。 ・必要に応じて医療情報システム・サービス事業者等に協力を依頼する。 | 情報システム担当者
3-2 | 事業者等への連絡と作業履歴の確認 | 事業者等への連絡と作業履歴の確認ができるか。 | 事業者等への連絡と確認 | ・障害の前日等に医療情報システムのメンテナンスやデータ移行等の作業の有無を確認し、該当する場合は、当該作業が障害の原因であるかを確認する。 | 情報システム担当者
3-3 | 被害拡大防止 | 被害拡大防止に向けた対応ができるか。 | 被害拡大防止 | 3-1による原因調査の結果、サイバー攻撃の兆候がある場合は、ネットワークの遮断により通信を遮断し感染拡大を防止する。 | 情報システム担当者
3-4 | 経営層への報告、経営層による確認と指示、組織内周知と対応 | 経営層がサイバー攻撃兆候等を認める際の組織内報告を受け、医療情報システム使用中止等の指示を判断できるか。 | サイバー攻撃兆候等を認める際の組織内報告と、システム使用中止等の指示 | サイバー攻撃の兆候等がある場合は、経営層に報告し、医療情報システム使用の中止を指示する。経営層は、対応チーム設置、及び電子カルテシステム等の使用中止に伴う業務運用（診療体制等）方針についてもを検討し、必要に応じて組織内に周知し、対応を求める。（サイバー攻撃の影響・被害状況・影響範囲等を踏まえて、情報公開の必要性について検討する。） | 経営層、情報システム担当者
3-5 | 被害状況等調査（フォレンジック調査＋証拠保全）と被害状況等の報告 | 被害状況等調査（フォレンジック調査＋証拠保全）と経営層への被害状況等の報告ができるか。 | フォレンジック調査＋証拠保全と経営層への 被害状況等の報告 | ・アクセスログの分析や情報の改ざんや暗号化の有無等からサイバー攻撃の範囲、個人情報漏洩の有無について調査し、経営層へ報告する。必要に応じて、事業者へ協力依頼して調査を進める。 ・自機関で証拠保全が可能か検討し、困難な場合は事業者等へ依頼する。 ・経営層へ被害状況等を適時報告する。 | 経営層、情報システム担当者
3-6 | 組織対応方針確認と外部関係機関への報告等の対応 | 組織対応方針を確認できるか。また、外部関係機関への報告ができるか。 | 組織対応方針を確認 | ・被害状況（診療継続への影響や個人情報漏えいの有無等）にもとづき、経営層による対応方針（厚労省等、所管省庁等への報告、法的措置、機密情報漏えい等）を確認し、対応する。 | 経営層、情報システム担当者
4 | 復旧処理（復旧計画に基づいて、医療情報システムの事業者及びサービス事業者等と協力して復旧を行う。証拠保存の観点からバックアップデータ等を取得する。）
4-1 | 経営層からの復旧指示の確認と実施 | 復旧指示の確認と実施ができるか。 | 復旧指示の確認と実施 | ・復旧計画、復旧時間、費用等を踏まえて、経営層は復旧計画を指示し、情報システム担当者等は復旧計画の実施を行う。 ※復旧に時間がかかる可能性がある場合は、代替運用への移行を検討指示。 | 経営層、情報システム担当者
4-2 | 医療情報システム等の事業者等へ復旧対応依頼 | 医療情報システム等の事業者等への対応依頼ができるか。 | 医療情報システム等の事業者等への依頼 | 自機関で復旧が困難な場合、システム事業者等へ依頼する。 | 情報システム担当者
4-3 | 再設定や再インストール、バックアップデータの復旧等 | 再設定や再インストール、バックアップデータの復旧等ができるか。 | 再設定や再インストール、バックアップデータの復旧等 | 端末PCの再設定や再インストール・バックアップからデータ復旧等を実施する。 ※ 不正ソフトウェア混入等の場合は、初期化クリーンインストールを実施する。ソフトウェアに問題がある場合は、再設定や再インストールで解決するか確認する。 | 情報システム担当者
4-4 | 復旧結果の確認 | 復旧結果の確認ができるか。 | 復旧結果の確認 | 復旧処理について、電子カルテシステム等が正常に稼働するか確認する。 | 情報システム担当者
５ | 事後対応（復旧結果の報告を受け、再発防止に向けた検討と再発防止策の周知と実施を進める。）
5-1 | 復旧結果と情報漏えい事実の有無の報告 | 復旧結果と情報漏えい事実の有無、可能性について、院内での報告を行う方法、報告先、内容を、企画管理者、システム担当者がそれぞれの分担責任として把握しているか。 | 復旧結果と情報漏えい事実の有無の報告 | 下記を、経営層に報告する（組織内への周知も行う。） ・異常の内容、原因、被害状況、復旧工数及び費用等について ・復旧結果について ・情報漏えいの有無、範囲について | 経営層、情報システム担当者、病院職員
5-2 | 再発防止策の検討・策定 | 再発防止策の検討および策定を進める体制、能力があるか。管理者、システム担当者がそれぞれの分担責任として把握しているか。 | 再発防止策の検討・策定 | 経営層や対策チームを交え、再発防止策の検討・策定を行う。 | 経営層、情報システム担当者
5-3 | 再発防止策の周知 | 再発防止策の周知を院内に周知する方法と体制が整備されているか。 | 再発防止策の周知 | 確定した再発防止策を、関係者等に周知する。 | 経営層、情報システム担当者
5-4 | 再発防止策の実施 | 再発防止策の実施が行えるか。 | 再発防止策の実施 | 定期的なチェック箇所を割り出し、日々の保守業務へのチェック箇所、実施内容、実施者の落とし込みを行う。 | 情報システム担当者
5-5 | 事業者等への再発防止策の指示 | 事業者に対して再発防止策を具体的に提案し、実施可能かつ有効な方法を策定する能力があるか。 | 再発防止策の検討 | 策定した再発防止策を事業者へ周知し業務への反映を指示する。指示した再発防止策が実施できているか定期的に確認する。 | 情報システム担当者
5-6 | 外部関係機関への報告と情報公開の検討 | 情報公開の内容検討を行う体制、連絡先、内容を文書として準備し、必要時に速やかに利用できるか。 経営者と担当者により外部関係機関への報告が行えるか。 | 外部関係機関への報告と情報公開の検討 | 関係省庁等外部関係機関への報告とサイバー攻撃の影響・被害状況・影響範囲等を踏まえて、情報公開の必要性および内容について検討し、経営層の意思決定として策定する。 | 経営層、情報システム担当者
220501_医療情報システム等の障害発生時の対応フローチャート (mhlw.go.jp)
Note on G6: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 確認表最終形から、「内容（G列）」が削除される、という方針でよろしかったでしょうか。